|  | Documento: Formato de Almacen | Check List de Recepcion de Almacen | Revisión: 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Código: FOR-ALM-01 |  | Fecha: 02-09-2026 |

Formato controlado del Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2015 de SOLUCIONES ENERGETICAS JEA, S.A. DE C.V. (SolarPro). Este formato se llena en cada recepcion de material sin excepcion, incluyendo recolecciones con proveedor, envios a matriz o a bodega Sierra Azul y entregas por paqueteria a domicilio. Toda no conformidad de recepcion se registra el mismo dia.

1. DATOS DE LA RECEPCION

| Folio de recepcion: ________________ | Fecha (dd/mm/aaaa): ________________ | Hora: ______________________________ |
| --- | --- | --- |

| Proveedor: _________________________ | Numero de remision: ________________ | Numero de OC (orden de compra): __________ |
| --- | --- | --- |

| Recibio (nombre de quien recibe en almacen): __________ | Destino del material: ______________ | Numero de guia de paqueteria (si aplica): __________ |
| --- | --- | --- |

| ☐ Via de recepcion: recoleccion directa con proveedor ☐ Via de recepcion: envio del proveedor a matriz | ☐ Via de recepcion: envio del proveedor a bodega Sierra Azul ☐ Via de recepcion: paqueteria a domicilio |
| --- | --- |

2. COTEJO CONTRA ORDEN DE COMPRA Y PACKING LIST

Contar cada partida fisicamente y compararla contra la orden de compra y el packing list. No dar por buena la cantidad del documento sin contarla en piso.

| Partida / descripcion | Cant. segun OC/packing | Cant. fisica contada | Coincide (Si/No) | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |

☐  El packing list llego completo y legible con la mercancia

☐  Las cantidades fisicas coinciden con la OC y el packing list

☐  Se separo el packing list para entregarlo a Compras (Lety) para la entrada a Bind

3. INSPECCION POR TIPO DE MATERIAL

Llenar solo los bloques del tipo de material que aplique a esta recepcion. Marcar cada criterio como Cumple, No cumple o No aplica, y anotar la cantidad de piezas revisadas.

3.1 PANELES SOLARES

| Criterio de inspeccion | Cumple | No cumple | No aplica | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conteo de paneles por tarima contra el packing list |  |  |  |  |
| Numero de tarimas recibidas contra el packing list |  |  |  |  |
| Empaque exterior de la tarima sin golpes, rasgaduras ni humedad |  |  |  |  |
| Se abrio el empaque para revisar fractura interna (tarima sin dano externo puede traer panel fracturado adentro) |  |  |  |  |
| Vidrio del panel sin estrellamientos ni fisuras |  |  |  |  |
| Marco del panel sin golpes, dobleces ni corrosion |  |  |  |  |
| Celdas sin fisuras, manchas ni quemaduras visibles a simple vista (ante duda, anotar observacion) |  |  |  |  |
| Caja de conexiones y cables integros, sin desprendimientos |  |  |  |  |

| Total de paneles revisados: __________ | Paneles con fractura o dano detectado: __________ |
| --- | --- |

Almacen no controla hoy el numero de serie por panel (dato de mejora del SGC). Cuando el proveedor entregue serie o lote, anotarlo en la columna de observacion. [Por validar con SolarPro] el registro de serie/lote por pieza como campo obligatorio.

3.2 INVERSORES

| Criterio de inspeccion | Cumple | No cumple | No aplica | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo del inversor coincide con la orden de compra |  |  |  |  |
| Cantidad de inversores contra el packing list |  |  |  |  |
| Empaque sin golpes, aplastamientos ni humedad |  |  |  |  |
| Carcasa del inversor sin golpes, rayones profundos ni fisuras |  |  |  |  |
| Sellos de fabrica intactos, sin evidencia de apertura previa |  |  |  |  |
| Accesorios y conectores completos segun manual del equipo |  |  |  |  |

| Total de inversores revisados: __________ | Inversores con dano detectado: __________ |
| --- | --- |

Almacen no controla hoy el numero de serie por inversor (dato de mejora del SGC). Anotar modelo y serie en observacion cuando esten disponibles. [Por validar con SolarPro] el registro de serie por pieza.

3.3 ESTRUCTURA DE MONTAJE

| Criterio de inspeccion | Cumple | No cumple | No aplica | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conteo de piezas por tipo (rieles, grapas, tornilleria, soportes) contra la OC |  |  |  |  |
| Calibre y medida de las piezas coinciden con lo solicitado |  |  |  |  |
| Piezas sin dobleces, golpes ni corrosion |  |  |  |  |
| Tornilleria y herrajes completos y del material especificado |  |  |  |  |

3.4 MATERIAL ELECTRICO

| Criterio de inspeccion | Cumple | No cumple | No aplica | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibre del cable o conductor coincide con la orden de compra |  |  |  |  |
| Metraje entregado contra el metraje solicitado |  |  |  |  |
| Aislamiento del cable sin cortes, quemaduras ni desgaste |  |  |  |  |
| Protecciones, conectores y accesorios electricos completos y del tipo solicitado |  |  |  |  |

En pedidos industriales o de licitacion, los inversores y el material electrico de calibres especiales no son material de stock; verificar que la especificacion recibida coincida exactamente con la de la OC del proyecto.

4. DECISION DE LA RECEPCION

☐  Aceptado (material completo y en buen estado)

☐  Aceptado con observacion (se recibe con salvedad documentada)

☐  Rechazado (no se recibe o se recibe parcialmente)

Motivo de la observacion o del rechazo (obligatorio si aplica): ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

☐  Se levanto no conformidad de recepcion el mismo dia (obligatorio ante cualquier descuadre o dano)

Folio de la no conformidad (si aplica): ______________________________________________________________________________

Frontera del proceso. Almacen verifica, cuenta y entrega el packing list a Compras (Lety), quien realiza la entrada al sistema Bind. Almacen NO registra en Bind. Los retrabajos o defectos detectados despues de la instalacion son responsabilidad de Postventa (PRO-PVM), no de este formato.

5. FIRMAS

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| Recibio (Almacen) | Vo.Bo. (Compras) |