|  | Cierre de Obra, Evidencias y Handoff | Código: PRO-OPE-04 | Versión: 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Emisión: Septiembre 2026 | Revisión: Diciembre 2026 |
|  | Procedimiento | Estado: Borrador para validacion | Página: 1 de 1 |
|  | Cláusula ISO 9001: 8.5.1, 8.6, 8.2.1 | Propietario: Operaciones | Elaboró: DETA Consultores |

Importante: Este procedimiento cierra la obra y arma el expediente de evidencia. No autoriza pagos ni gestiona la cobranza: la liberacion a cobranza es decision de Comercial y Administracion segun PRO-VEN-05, y Operaciones solo entrega la evidencia que la habilita. Tampoco corrige defectos ni ejecuta retrabajos: todo hallazgo o reclamo posterior al cierre se traspasa a Postventa (PRO-PVM) con los datos del cliente. Los formatos de campo Acta de Conformidad, Encuesta de Encendido y Checklist de Vuelo ya existen en version web y se referencian tal cual; este procedimiento no los reinventa ni los sustituye.

1. OBJETIVO

Establecer la forma estandar en que Operaciones cierra una obra de instalacion fotovoltaica: verifica que la instalacion quedo terminada, reune y firma el Acta de Conformidad con el cliente, carga las evidencias en Trello el mismo dia y entrega el expediente completo para que Comercial y Administracion liberen la cobranza. El procedimiento garantiza que ninguna obra se declare cerrada sin evidencia verificable y sin la conformidad firmada del cliente, de modo que la liberacion a cobranza y la atencion de postventa partan de un expediente unico y confiable.

2. ALCANCE

Aplica desde que la cuadrilla de instalacion termina el trabajo fisico en sitio y confirma el encendido con Ingenieria, hasta que Operaciones entrega el expediente de cierre completo (evidencias en Trello mas Acta de Conformidad firmada) y hace el traspaso formal a Postventa. Cubre toda instalacion residencial, comercial e industrial ejecutada por SolarPro. No cubre el encendido ni la revision electrica de la instalacion, que son responsabilidad de Ingenieria (PRO-ING-04); no cubre el diseño ni el render, que son de Ingenieria (PRO-ING-03); no cubre la cobranza ni la facturacion, que son de Comercial y Administracion (PRO-VEN-05); y no cubre la correccion de retrabajos ni defectos, que se canalizan a Postventa (PRO-PVM).

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Cierre de obra | Conjunto de verificaciones y registros con los que Operaciones da por concluida una instalacion en sitio, dejando constancia de que quedo terminada conforme al diseño y con la conformidad del cliente. |
| Handoff | Traspaso formal del expediente de la obra terminada. Operaciones entrega la evidencia a Comercial y Administracion para liberacion a cobranza y a Postventa para seguimiento y atencion de eventuales retrabajos. |
| Acta de Conformidad | Formato de campo, existente en version web, en el que el cliente firma que recibe la instalacion a satisfaccion. Es la puerta que habilita el cierre; sin ella la obra no se declara cerrada. |
| Evidencia de obra | Registro fotografico y documental del trabajo realizado (antes, durante y despues), mas los formatos firmados y el render de referencia, que soporta que la instalacion se ejecuto conforme a lo diseñado. |
| Trello | Tablero digital donde Operaciones concentra la evidencia de cada obra. Es el repositorio de trazabilidad del cierre y debe alimentarse el mismo dia de la terminacion. |
| Encuesta de Encendido | Formato de campo, existente en version web, con el que se documenta el encendido del sistema. La ejecucion tecnica del encendido es de Ingenieria (PRO-ING-04); en el cierre solo se referencia y se archiva. |
| Checklist de Vuelo | Formato de campo, existente en version web, ligado al levantamiento con dron (PRO-ING-02). En el cierre se referencia como parte del expediente cuando la obra lo requiere. |
| Retrabajo | Correccion de un defecto o inconformidad detectado en la instalacion. No se resuelve dentro del cierre; se canaliza a Postventa (PRO-PVM) con los datos del cliente. |
| Liberacion a cobranza | Autorizacion para iniciar el cobro de la obra terminada. Es responsabilidad de Comercial y Administracion segun PRO-VEN-05; Operaciones solo aporta el expediente de cierre que la sustenta. |

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 9001:2015Clausula 8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio; clausula 8.6 Liberacion de los productos y servicios; clausula 8.2.1 Comunicacion con el cliente.

SOL-PROC-001Control de documentos y registros del SGC de SolarPro.

PRO-ING-04Encendido del sistema (Ingenieria). El cierre confirma con Ingenieria que el encendido se realizo antes de declarar la obra terminada.

PRO-ING-02Vuelo y levantamiento con dron (Ingenieria). Origen del Checklist de Vuelo referenciado en el expediente.

PRO-ING-03Diseño (Ingenieria). Origen del render contra el que se contrasta lo instalado.

PRO-VEN-05Liberacion a cobranza (Comercial y Administracion). Frontera de salida del expediente de cierre.

PRO-PVMProcedimientos de Postventa (familia PRO-PVM-01 a PRO-PVM-05). Destino de retrabajos, defectos y reclamos posteriores al cierre.

Acta de ConformidadFormato de campo web existente. Se referencia, no se reinventa.

Encuesta de EncendidoFormato de campo web existente. Se referencia, no se reinventa.

Checklist de VueloFormato de campo web existente. Se referencia, no se reinventa.

FOR-OPE-04Check List de Cierre de Instalacion (formaliza el checklist de calidad firmado que la cuadrilla ya usa).

5. RESPONSABILIDADES

| Responsable | Funciones |
| --- | --- |
| Coordinador de Operaciones | Verificar que la obra quedo terminada conforme al diseño antes de autorizar el cierre. · Confirmar con Ingenieria que el encendido se realizo (PRO-ING-04). · Asegurar que la evidencia se cargo en Trello el mismo dia y que el Acta de Conformidad esta firmada. · Entregar el expediente de cierre a Comercial y Administracion para liberacion a cobranza (PRO-VEN-05). · Formalizar el handoff a Postventa y canalizar retrabajos a PRO-PVM. |
| Cuadrilla de Instalacion | Concluir la instalacion fisica conforme al render y al diseño de Ingenieria. · Llenar y firmar el Check List de Cierre de Instalacion (FOR-OPE-04). · Tomar y organizar la evidencia fotografica de antes, durante y despues. · Gestionar la firma del Acta de Conformidad con el cliente en sitio. · Aplicar el equipo de proteccion personal y las medidas de trabajo en altura durante toda la obra. |
| Ingenieria | Ejecutar y documentar el encendido del sistema (PRO-ING-04) y confirmarlo a Operaciones. · Poner a disposicion la Encuesta de Encendido y el render de referencia para el expediente. · Atender la revision electrica y tecnica cuando el cierre la requiera (interfaz, no parte del cierre). |
| Comercial y Administracion | Recibir el expediente de cierre de Operaciones. · Decidir y ejecutar la liberacion a cobranza conforme a PRO-VEN-05 (interfaz, fuera del alcance de este procedimiento). |
| Postventa | Recibir el handoff de la obra cerrada con los datos del cliente. · Tomar y resolver los retrabajos y defectos canalizados desde el cierre (PRO-PVM). |

6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

Evidencia cargada el mismo dia. La evidencia de cada obra se sube a Trello el mismo dia en que se termina la instalacion, mientras el trabajo esta fresco y verificable en sitio. Cargar despues abre la puerta a fotos faltantes o confusas y debilita el sustento de la cobranza. [Por validar con SolarPro] Definir el estandar minimo de consistencia de las evidencias en Trello (que fotos, en que orden y con que nomenclatura son obligatorias), ya que hoy la consistencia varia entre obras.

El Acta de Conformidad es la puerta del cierre. Ninguna obra se declara cerrada sin el Acta de Conformidad firmada por el cliente. La firma es la constancia directa de que el cliente recibio la instalacion a satisfaccion y es la base de la comunicacion con el cliente que exige la clausula 8.2.1. Si el cliente no firma, la obra permanece abierta y no avanza a liberacion a cobranza.

Frontera con Comercial y Administracion (cobranza). Operaciones entrega el expediente de cierre; no libera ni gestiona el cobro. La liberacion a cobranza la decide Comercial y Administracion conforme a PRO-VEN-05. Esta separacion evita que el area que ejecuta la obra sea la misma que autoriza su cobro y mantiene el control cruzado que pide la clausula 8.6.

Frontera con Postventa (retrabajos). Los retrabajos, defectos o reclamos detectados en el cierre o posteriores a el no se resuelven dentro de este procedimiento: se canalizan a Postventa (PRO-PVM) con los datos completos del cliente. Asi el cierre no se contamina con correcciones abiertas y cada defecto queda con dueño y trazabilidad.

Frontera con Ingenieria (encendido y revision electrica). El encendido y la revision electrica del sistema son de Ingenieria (PRO-ING-04). El cierre no ejecuta ni valida electricamente el encendido; solo confirma con Ingenieria que se realizo y archiva la Encuesta de Encendido como parte del expediente. Operaciones no invade la validacion tecnica que corresponde a Ingenieria.

Referenciar los formatos web existentes, no reinventarlos. El Acta de Conformidad, la Encuesta de Encendido y el Checklist de Vuelo ya existen en version web y son la fuente unica. El cierre los referencia y los archiva tal como estan. Crear versiones paralelas rompe la trazabilidad y genera evidencia contradictoria.

Trazabilidad por numero de serie. El expediente de cierre debe permitir rastrear el equipo instalado hasta su origen. [Por validar con SolarPro] Hoy Almacen no controla numero de serie de paneles ni de inversores y en Bind solo se registra la cantidad; el deber ser es capturar serie o lote del equipo instalado en el cierre para cerrar la trazabilidad de extremo a extremo.

Seguridad obligatoria en obra. El uso de equipo de proteccion personal y las medidas para trabajo en altura son obligatorios en toda instalacion, no opcionales. [Por validar con SolarPro] Hoy se aplican de forma irregular; el deber ser es estandarizar su cumplimiento como condicion para dar por terminada la obra y evidenciarlo en el cierre.

Handoff formal a Postventa. Toda obra cerrada se traspasa de forma explicita a Postventa con los datos del cliente y la referencia a su expediente en Trello, aunque no haya pendientes. Un traspaso formal evita que un reclamo posterior llegue sin antecedentes y garantiza continuidad en la atencion al cliente.

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El cierre de obra ocurre despues de que la cuadrilla termina la instalacion y de que Ingenieria confirma el encendido. Consta de cinco fases encadenadas: verificar la terminacion tecnica, reunir y firmar el Acta de Conformidad, cargar las evidencias en Trello el mismo dia, entregar el expediente para liberacion a cobranza con el handoff a Postventa, y cerrar la trazabilidad documental. Cada paso indica responsable, registro y frontera con las areas adyacentes.

Fase 1. Verificacion de terminacion tecnica en obra

1. Concluir la instalacion fisica · La cuadrilla termina el montaje de estructura, la fijacion de paneles, el cableado de corriente directa y alterna, el montaje del inversor, el tablero, las protecciones y la puesta a tierra, contrastando lo instalado contra el render de Ingenieria.

Responsable: Cuadrilla de Instalacion

Registro: Check List de Cierre de Instalacion (FOR-OPE-04)

Frontera: El diseño y el render son de Ingenieria (PRO-ING-03); la cuadrilla ejecuta, no rediseña.

2. Confirmar el encendido con Ingenieria · Operaciones confirma con Ingenieria que el encendido del sistema se realizo antes de dar por terminada la obra y verifica que exista la Encuesta de Encendido.

Responsable: Coordinador de Operaciones

Formato: Encuesta de Encendido (formato web existente)

Frontera: El encendido y la revision electrica son de Ingenieria (PRO-ING-04); el cierre solo confirma que se hizo.

3. Cerrar el Check List de Cierre · La cuadrilla llena y firma el Check List de Cierre de Instalacion, dejando constancia punto por punto de la terminacion tecnica y del cumplimiento de seguridad (equipo de proteccion personal y trabajo en altura).

Responsable: Cuadrilla de Instalacion

Registro: Check List de Cierre de Instalacion (FOR-OPE-04)

Control: [Por validar con SolarPro] Estandarizar el cumplimiento de seguridad como condicion para cerrar la obra, hoy se aplica de forma irregular.

Fase 2. Acta de Conformidad con el cliente

4. Presentar la instalacion al cliente · La cuadrilla recorre la instalacion terminada con el cliente y le explica el sistema entregado, en cumplimiento de la comunicacion con el cliente que pide la clausula 8.2.1.

Responsable: Cuadrilla de Instalacion

Registro: Evidencia fotografica del recorrido

Interfaz: Datos del cliente tomados del expediente comercial.

5. Recabar la firma del Acta de Conformidad · El cliente firma el Acta de Conformidad en su formato web existente, dejando constancia de que recibe la instalacion a satisfaccion. Sin esta firma la obra no se declara cerrada.

Responsable: Cuadrilla de Instalacion

Formato: Acta de Conformidad (formato web existente)

Control: El Acta firmada es la puerta obligatoria del cierre.

6. Registrar hallazgos del cliente · Si el cliente señala un defecto o inconformidad, se registra con sus datos y se canaliza a Postventa; no se resuelve dentro del cierre.

Responsable: Coordinador de Operaciones

Registro: Nota de traspaso a Postventa

Frontera: Los retrabajos y defectos son de Postventa (PRO-PVM).

Fase 3. Carga de evidencias en Trello

7. Subir la evidencia el mismo dia · El mismo dia de la terminacion, Operaciones carga en Trello el paquete de evidencia: fotos de antes, durante y despues, render de referencia, Acta de Conformidad firmada, Encuesta de Encendido y Checklist de Vuelo cuando aplique.

Responsable: Coordinador de Operaciones

Registro: Tarjeta de la obra en Trello con evidencia adjunta

Control: [Por validar con SolarPro] Definir que fotos y nomenclatura son obligatorias, hoy la consistencia varia entre obras (Q7).

8. Registrar el equipo instalado · Se registra el equipo instalado por partida (paneles, inversor, estructura, material electrico) con marca, modelo y cantidad, contrastado contra el render.

Responsable: Cuadrilla de Instalacion

Registro: Check List de Cierre de Instalacion (FOR-OPE-04)

Control: [Por validar con SolarPro] Capturar numero de serie o lote de paneles e inversores; hoy Almacen no lo controla y Bind solo guarda cantidad.

9. Verificar la completitud del expediente · El coordinador revisa que la tarjeta en Trello tenga todos los elementos antes de declarar la obra cerrada.

Responsable: Coordinador de Operaciones

Registro: Tarjeta de Trello marcada como completa

Control: Ninguna obra pasa a cobranza con expediente incompleto.

Fase 4. Liberacion a cobranza y handoff a Postventa

10. Entregar el expediente para cobranza · Operaciones entrega a Comercial y Administracion el expediente de cierre (evidencia en Trello mas Acta firmada) como insumo para la liberacion a cobranza.

Responsable: Coordinador de Operaciones

Registro: Constancia de entrega del expediente

Frontera: La liberacion a cobranza la decide Comercial y Administracion (PRO-VEN-05); Operaciones no maneja pagos.

11. Formalizar el handoff a Postventa · Se traspasa la obra cerrada a Postventa con los datos del cliente y la referencia a su tarjeta en Trello, exista o no un pendiente.

Responsable: Coordinador de Operaciones

Registro: Nota de handoff a Postventa

Frontera: El seguimiento posterior y los retrabajos son de Postventa (PRO-PVM).

Fase 5. Cierre documental y trazabilidad

12. Confirmar los registros del cierre · El coordinador verifica que el Check List de Cierre, el Acta de Conformidad, la Encuesta de Encendido y la evidencia de Trello esten completos y consistentes entre si.

Responsable: Coordinador de Operaciones

Registro: Expediente de cierre de la obra

Control: Control de documentos y registros conforme a SOL-PROC-001.

13. Marcar la obra como cerrada · Con el expediente completo y el handoff realizado, la obra se marca como cerrada en Trello y queda disponible como fuente unica para cobranza y postventa.

Responsable: Coordinador de Operaciones

Registro: Tarjeta de Trello en estado cerrado

Control: La trazabilidad de la obra queda concentrada en un solo expediente.

9. REGISTROS Y FORMATOS ASOCIADOS

| Código | Formato |
| --- | --- |
| FOR-OPE-04 | Check List de Cierre de Instalacion |
| Acta de Conformidad | Acta de Conformidad firmada por el cliente (formato web existente) |
| Encuesta de Encendido | Encuesta de Encendido (formato web existente) |
| Checklist de Vuelo | Checklist de Vuelo (formato web existente, cuando aplique) |
| Trello | Tarjeta de la obra con evidencia fotografica y documental |
| Handoff PVM | Nota de traspaso a Postventa |

10. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre 2026 | Emision inicial del procedimiento de cierre de obra, evidencias y handoff. | DETA Consultores |

11. CONTROL DE FIRMAS

| __________________________ | __________________________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
| Elaboró DETA Consultores | Revisó Operaciones | Aprobó Dirección General |