|  | Documento: Formato de Operaciones | Requisicion de Material por Obra | Revisión: 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Código: FOR-OPE-02 |  | Fecha: 02-09-2026 |

SOLUCIONES ENERGETICAS JEA, S.A. DE C.V. (SolarPro). Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2015.

Formato asociado al procedimiento PRO-OPE-01 Instalacion de Sistemas Fotovoltaicos. Operaciones lo llena revisando el render del proyecto y lo entrega a Almacen para surtir. Una hoja por proyecto.

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

| Folio de requisicion: ______________ | Fecha de solicitud: ________________ | Fecha programada de instalacion: __________ |
| --- | --- | --- |

| Cliente / proyecto: ________________ | Vendedor responsable: ______________ | No. de referencia del render: __________ |
| --- | --- | --- |

| Domicilio de la obra: ______________ | Tipo de obra (residencial / comercial / industrial-licitacion): __________ |
| --- | --- |

| ☐ Obra local (programar con al menos 1 dia habil de anticipacion) ☐ Obra foranea (programar con al menos 2 dias habiles de anticipacion) | ☐ Cliente con anticipo confirmado ☐ Suministro de 220v confirmado por vendedor |
| --- | --- |

El anticipo confirmado y el suministro de 220v deben validarse antes de programar. Su ausencia es causa recurrente de reprogramacion y vuelo en falso. Si algun punto queda sin marcar, Operaciones lo justifica en Observaciones.

2. ESTRUCTURA

| Pieza | Cantidad solicitada | Recibido (Almacen) | Faltante | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. PANELES

| Marca / modelo | Cantidad solicitada | Recibido (Almacen) | Faltante | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Al surtir, Almacen verifica contando cada panel e inspecciona que la tarima no traiga panel fracturado en su interior aunque el empaque externo no muestre dano. [Por validar con SolarPro] registro de numero de serie o lote por panel: hoy no se controla; definir si se captura en esta requisicion.

4. INVERSOR

| Marca | Modelo | Cantidad solicitada | Recibido (Almacen) | Faltante |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Los inversores de proyectos industriales y de licitacion no son material de existencia; se solicitan con anticipacion adicional. [Por validar con SolarPro] captura de numero de serie del inversor en esta hoja.

5. MATERIAL ELECTRICO

| Descripcion | Calibre | Cantidad solicitada | Recibido (Almacen) | Faltante |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Los calibres especiales de proyectos industriales y de licitacion no son material de existencia; se solicitan por separado con anticipacion. Anotar el calibre exacto tomado del render para evitar sustituciones en obra.

6. EXTRAS

| Descripcion | Cantidad solicitada | Recibido (Almacen) | Faltante | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD (ALMACEN)

| ☐ Requisicion recibida con la anticipacion minima definida (1 dia local / 2 dias foraneo) ☐ Existencia verificada partida por partida contra lo solicitado | ☐ Piezas surtidas inspeccionadas sin dano visible ☐ Faltantes reportados a Compras (Lety) para gestion |
| --- | --- |

Frontera de sistema. Almacen surte contra esta requisicion; nunca despacha sin pedido. El registro en Bind lo realiza Compras (Lety); Almacen verifica fisicamente y no captura en Bind. [Por validar con SolarPro] registro de la salida del material surtido: el packing list a Compras (Lety) hoy aplica en recepcion para la entrada a Bind; definir el mecanismo equivalente para descargar de Bind lo surtido por obra. El encendido y la revision electrica en obra son de Ingenieria (PRO-ING-04 y PRO-ING-05). Cualquier retrabajo o defecto posterior se canaliza a Postventa (PRO-PVM), no se resurte por esta via.

Observaciones y faltantes: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

8. FIRMAS

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| Solicita: Operaciones | Surte: Almacen |

FOR-OPE-02 Requisicion de Material por Obra. Version 1.0, Septiembre 2026. Estado: Borrador para validacion. Proxima revision: Diciembre 2026.